ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

24.09.2013                                                                              			№ 28/8

О подготовке МДОУ, МОУ и жилого фонда городского округа

Нижняя Салда к отопительному сезону 2013/2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию о подготовке МДОУ, МОУ и жилого фонда городского округа Нижняя Салда к отопительному сезону 2013/2014 года принять к сведению (прилагается).

Глава городского округа 			                                      Е.В. Матвеева

Приложение

к решению Думы городского округа

Нижняя Салда

от 24.09.2013 № 28/8

О подготовке МДОУ, МОУ и жилого фонда городского округа

Нижняя Салда к отопительному сезону 2013/2014 года

В рамках выполнения  распоряжения Правительства Свердловской области от 06.05.2013г. № 572-РП и постановления  администрации городского округа Нижняя Салда от 06.05.2013 № 413 «Об итогах отопительного сезона 2012/2013 и задачах по подготовке к отопительному сезону 2013/2014 в городском округе Нижняя Салда»,  первые испытания на инженерных сетях начаты после окончания отопительного сезона 2012/2013 г.г., определены проблемные места и составлены графики ремонтных работ.

На 15.09.2013 года в городском округе Нижняя Салда готовность к отопительному сезону 2013/2014 года следующая:

- котельные по всем видам собственности  (4 шт.) - 100 %;

- тепловые сети   (37,55 км)  - 84 %;

- водопроводные сети  (32,87  км) – 93,4 %;

- сети канализации (100,54 км) - 100 %.

Готовность жилищного фонда составляет (345 многоквартирных домов из 352) - 98%. Не предоставлены паспорта готовности на многоквартирные дома, находящиеся под управлением ОАО «ОУЖК»  в количестве 3 штук последующим адресам: ул. Р.Молодежи, 156, ул. Фрунзе, 137, ул.Фрунзе, 137А.

18 сентября 2013 года при запуске системы отопления в городском округе Нижняя Салда произошел разрыв магистрального трубопровода диаметром 400 мм, обеспечивающих теплом  многоквартирные дома, общеобразовательные  и детские учреждения (район СМЗ) на участке между улицами Ломоносова и Фрунзе в сторону Энгельса.

С 19 сентября начались ремонтные  работы.  Без тепла на 20.09.2013 г. находятся социально значимые объекты 2 школы, 2 детских садика, около 20 многоквартирных дома. Без привлечения дополнительных средств теплоснабжающая организация  в состоянии выполнить только ремонт отдельного участка трассы. Подготовлено письмо на Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера о выделении дополнительных средств из резервного фонда Правительства Свердловской области на проведение капитального ремонта данного участка теплотрассы замена металлической трубы на ППУ в размере 1,4 млн.руб.

20.09.2013г. вскрыт дополнительный участок тепловой трассы, проходящий под дорогой по ул. Ломоносова и обнаружен разрыв трубы.

На 19.09.2013г. организован пуск тепла:

общеобразовательные школы 3 из 5

детские  учреждения 2 из 4

интернаты, дома ребенка 2 из 2

больницы 2 из 2

дома престарелых -1 из 1

учреждения культуры 1 из 1

прочие -2 из 2.

На 19.09.2013г. пуск тепла организован в многоквартирные дома:

ул. Строителей 21а, 27, 35,37, 39, 46, 48, 49, 59, ул. Советская, 4,6, 8,

ул. Ломоносова 7, 11, 13, 15, ул. Фрунзе, 91,

На 20.09.2013г. планируется запуск тепла по ул.П.Коммуны – 2 шт. и район ул.Д.Бедного, К.Маркса – весь район.

На 20.09.2013г. запущены 2 котельные, на 2 котельные получают разрешительные документы.

Основными проблемами при подготовке к отопительному сезону 2013/2014 в городском округе Нижняя Салда являются:

- постоянная подпитка котлов на котельной ФГУП НИИМаш» в связи с разбором воды населением из системы отопления домов, так как в жилых домах более 10 лет отсутствует горячее водоснабжение, и котельной филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» - «НСМЗ» в связи с разбором воды населением частного сектора и большим износом сетей;

- отсутствие резервного электроснабжения котельных по ул. Рабочей Молодежи, ул. Механизаторов, котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ» (в ЭПБ установлен срок до 2015 г. обеспечение резервным топливом Ростехндзором);

-  недостаточная гидравлическая регулировка  тепловых сетей;

- отсутствие возможности использования резервного топлива на котельных города;

- отсутствие приборов учета энергетических ресурсов в части многоквартирных домов и зданий города;

- большая кредиторская задолженность организаций и населения перед поставщиками коммунальных ресурсов;

- износ тепловых сетей по улице Рабочей Молодежи (подготовлена дефектная ведомость, смета и получено положительное заключение ценовой экспертизы; подготовлено письмо на Председателя правительства Свердловской области о выделении денежных средств из резервного фонда)

- предоставление услуги горячего и холодного водоснабжения низкого качества для жителей и организаций города в 95 квартале и в многоквартирных домах по ул. Фрунзе.

- большой процент их изношенности инженерных сетей и, как следствие, увеличение сроков и объёмов работ по  ремонту и восстановлению (70-80%);

Существует ряд проблем в многоквартирных домах, находящиеся под управлением ОАО «ОУЖК»:

- ул. Уральская, 6 – необходима замена системы отопления в подвальном помещении;

- ул. Фрунзе, 137 - необходима замена системы отопления в подвальном помещении (соглашение подписано с ОАО ОУЖК, аванс перечислен);

- ул. Фрунзе, 137а – необходима замена системы отопления в подвальном помещении;

(03.09.2013г. проведено собрание жильцов, принято решение о проведении капитального ремонта системы отопления, заключено соглашение с ОАО ОУЖК.)

- ул. Рабочей Молодежи, 154 – необходим капитальный ремонт системы отопления и восстановление теплового контура после пожара

- ул. Фрунзе, 137а  –  восстановление теплового контура после двух пожаров

(на 19.09.2013г. ОАО ОУЖК приобретен поликарбонат для закрытия оконных проемов).