Телефонограмма №5 на выполнение работ в электроустановках

Дата подачи «17» января 2022г

Нижнесалдинский\_РКЭС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование отключаемого оборудования | Планируемые сроки выполнения работ (дата, время) | Организация выполняющая работу | Содержание работ | Отключаемые потребители (1 и 2 категории, СЗО, бытовые – с указанием н.п, улицы и № дома) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ ТП-2083ф. «пер. Строителей» | 18.01.2022 с 09:00 до 16 :00 | Нижнесалдинский РКЭС | Монтаж(замена) провода от оп№4 до оп№7ВЛ-0,4кВ | г. Нижняя СалдаБыт: пер. Строителей 7,9,18,20.  |
| 2 | ВЛ-0,4кВ ТП-2070ф. «Крупской, ф. «Д-Бедного» | 25.01.2022 с 09:00 до 16 :00 | Нижнесалдинский РКЭС | Для тех. присоединения Замена ВЛ-0,22 на ВЛИ-0,4кВ от оп№4 до оп№8ВЛ-0,4кВф.ф.«Крупская»,ф.Д-Бедного»-подключение потребителя ул. .Д-Бедного №67 | Быт: ул. Крупская № 1-19, 2(а)-18,18-24, ул. Д-Бедного № 61-69-80-88, ул. ,Чкалова № 1-3,2-12, ул. Красноармейская № 1-25, ул. Кирова № 10. |
| 3 | ВЛ-0,4кВ ТП-2027ф «2-Д-Бедного» | 27.01.2022 с 09:00 до 16 :00 | Нижнесалдинский РКЭС | Для тех. присоединения Замена опоры№5:№6:Замена ВЛ-0,22кВ на ВЛИ-0,4кВ от оп№5 до оп№6 ВЛ-0,4кВ ф. «2-Д-Бедного»-подключение потребителя сад «СМЗ-1»,участок70  | Быт: ул. Д-Бедного № 40-38,80-112, ул. Садовая № 3-13, 2-12, ул. Декабристов № 1-25,2-28. |
| 4 | ВЛ-0,4кВ ф. «Фрунзе» ТП-2072, ф «Энгельса» ТП-2023 | 31.012022 с09:00 до 16:00 | Нижнесалдинский РКЭС | Монтаж провода от оп №9 до оп №10 ВЛ-0,4кВф.Фрунзе от ТП-2072-подключение потребителя ул. Энгельса №4. | Быт: ул. Энгельса № 3-59,65,4-54, ул. Волкова № 3,7,9,13:2-26. |
| 5 | ВЛ-0,4кВ ТП-2019ф. «Энгельса» | 02.02.2022 с 09:00 до 12:00 | Нижнесалдинский РКЭС | Монтаж опоры, монтаж провода от оп№8 ВЛ-0,4 до опоры 8/1 ф. «Энгельса»-подключение потребителя Энгельса135\1 | Быт: ул. Энгельса № 123-139, 98-122.  |

**Вид заявки: плановая**  **Аварийная готовность (Аг) ч.: \_\_\_\_2ч\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КИ/ Программа включения: \_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Программа переключений/ Бланк переключений: \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РКЭС (УКЭС):**

Согласовал:

 Начальник \_\_Богданов.С.М\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО Подпись

Отправил:

Диспетчер \_\_\_Балакина.И.Е \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО Подпись

**Управление АО «Облкоммунэнерго»:**

**Ответ на заявку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заявку разрешил** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО Подпись

Коментарий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Направлено в АО «ЭнергосбыТ Плюс» и «МРСК-Урала» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г

 ФИО Подпись