**Информационное донесение**

*.*

(по состоянию на 06:00 (мск) 08.07.2021г.)

4 июля 2021 года в связи с ливневыми дождями и сбросом воды из Верхнесалдинского и Исинского водохранилища, находящихся в каскаде с Нижнесалдинским водохранилищем, произошел резкий подъем воды до критического уровня.

Гидротехническое сооружение «Нижнесалдинское водохранилище на р. Салда» находится на капитальном ремонте. Затворы закрыты. Имеется насыпная перемычка. По состоянию на 16.00 часов уровень воды в Нижнесалдинском водохранилище поднялся до 6400 см по рейке.

Максимальная пропускная способность 510,0 м3/с.

Уровни воды:

- нормальный подпорный уровень 168,30м;

- форсированный подпорный уровень – 168,80м.

Объем при НПУ:

- полный - 19,6 м3/с;

- полезный – 13,6 м3/с.

В случае прорыва плотины в зону подтопления попадут 108 домов, из них: 62 – находятся в черте города, 46 домов – коллективный сад СМЗ № 4. Из 62 домов жилых - 30, дачных – 23, нежилых – 9.

В 16.00 часов проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда. Принято решение о введении с 18.00 часов 4 июля 2021 года до особого распоряжения на территории городского округа Нижняя Салда режима функционирования «Повышенная готовность», считать границей территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) – территория городского округа Нижняя Салда. Для органов управления, сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных ЧС установлен местный уровень реагирования. К проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС привлечены организации и учреждения, входящие в систему районного звена ТП РСЧС.

В 17.30 представитель подрядной организации ООО «Самара-Стройком» Рякин А.В. организовал вскрытие перемычки. Освободил от техники и материальных ресурсов нижний бьеф ГТС.

В 18.40 открыт 1 затвор ГТС.

В 22.15 открыт второй затвор ГТС.

Максимальный сброс воды составляет 90м³/с.

Привлечено сил и средств для ликвидации возможной ЧС:

33 чел. 16ед. тех. из них МЧС 4 чел. 1 ед. тех.

С 17.30 началось оповещение населения в зоне возможного подтопления.

В оповещении привлекались силы и средства:

СПСЧ № 7 - 1 ед.тех. 4 чел.

ПЧ 20/12 – 2 ед.тех. 4 чел.

ЕДДС – 2 ед. тех. 5 чел.

От МЧС 1ед. тех. 4 чел.

05.072021г. 01.45 сброс 120, 1 шлюз – 1600, 2 шлюз - 1600, отчет по рейке 6600.

05.07.2021г. 03.12 сброс 130, 1 шлюз – 1500, 2 шлюз - 1500, отчет по рейке 6600.

05.07.21 11:00

По состоянию на 10:00 часов 5 июля сброс воды на Нижнесалдинской ГТС составил 130 куб. м/ с. По предварительной информации подтоплено 2 придомовые территории по ул. Максима Горького и нижняя часть коллективного сада СМЗ № 4 – 47 домов. Для уточнения данных создана оперативная группа из сотрудников ЕДДС в количестве 3 человек, которые на автомашине 112 объезжают территорию городского округа Нижняя Салда.

Уровень Нижнесалдинской ГТС сброс 150, 1 шлюз – 1500, 2 шлюз - 1500, отчет по рейке 6700.

5 июля 2021 проведено заседание КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда.

Для прохождения паводка задействованы силы и средства:

Администрация ГО Нижняя Салда председатель КЧС и ОПБ Матвеев А.А. - 2 чел. 1 ед.тех.

ООО «Самара-Стройком» мастер Рякин А.В.– 7 чел 1.ед.тех

Полиция Панкратов А. И.– 9 чел. 4 ед. тех

АО «Облкоммунэнерго» начальник Богданов С. М. тел. 932-117-04-487 – 12 чел. 4.ед.тех.

МУП «СалдаЭнерго» директор Аленкин Д.А. тел – 10 чел 3.ед.тех.

МУП «ЧИСТЫЙ ГОРОД» директор Селиванов М.Н. - 6 чел 2.ед.тех.

ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» начальник Горелов А.Б. – 5 чел. 2 ед.тех.

МКУ «Управление гражданской защиты ГО Нижняя Салда» директор Щербинина В.А. - 3 чел. 1 ед. тех.

От МЧС:

СПСЧ №7 СО№1 ФГКУ СУ ФПС 49 МЧС РФ начальник Овчинников П.В тел. 8(34345) 3-64-01 - 4 чел. 1 ед. тех.

Итого: 58 чел 19 ед. тех.

05.07.21 11:30

По стоянию на 11:30 часов 5 июля сброс воды на ГТС составил сброс 180, 1шлюз – 1700, 2 шлюз - 1700, отчет по рейке 6700.

Подтоплено придомовая территория ул. М. Горького 2 дома и нижняя часть коллективного сада № 4 - 47 домов. Всего под подтопление попадает ул. М. Горького 8 домов в них проживает 15 человек из них 3 детей.

Развернут ПВР гостиница «Салда» ул. Ломоносова д. 31 на 56 мест.

Подтоплена дорога Нижняя Салда – Медведево, объездная дорога через село Акинфиево.

05.07.21 12:30

5 июля 2021 проведено заседание КЧС и ОПБ городского округа Нижняя Салда. На заседании КЧС и ОПБ с 10:00 (мест) ведён режим «Чрезвычайная Ситуация». Протокол КЧС и ОПБ ГО Нижняя Салда от 05.07.21 № 8 .

05.07.21 13:00

Подтоплено придомовая территория

ул. М. Горького 2 дома, ул. Набережная 3 дома;

Ул. Привокзальная 1 дом, пер, Коммунаров 2 дома.

05.07.21 13:00

Ул. Максима Горького 15 домов подтоплено (вода в доме) 31 человек эвакуирован, из них 7 детей, 1 нуждается в ПВР.

05.07.21 13:20

По стоянию на 13:30 часов 5 июля сброс воды на ГТС составил сброс 220, 1 шлюз – 1700, 2 шлюз - 1700, 3 – шлюз 500, отчет по рейке 6800.

05.07.21 14:40

По стоянию на 13:30 часов 5 июля сброс воды на ГТС составил сброс 340, 1 шлюз – 1700, 2 шлюз - 1700, 3 шлюз - 1500, отчет по рейке 6800.

Ул. М. Горького 15 домов подтоплено (вода в доме) 31 человек эвакуирован, из них 7 детей, 1 нуждается в ПВР;

Ул. Кузьмина 8 домов подтоплено (вода в доме) 11 человек эвакуированы 2 нуждаются в ПВР;

Пер. Коммунаров 2 дома подтоплено (вода в доме) 3 человека эвакуированы.

05.07.21 14:40

По стоянию на 13:30 часов 5 июля сброс воды на ГТС составил сброс 340, 1 шлюз – 1700, 2 шлюз - 1700, 3 шлюз - 1500, отчет по рейке 6800.

Ул. М. Горького 15 домов подтоплено (вода в доме) 31 человек эвакуирован, из них 7 детей, 1 нуждается в ПВР;

Ул. Кузьмин 8 домов подтоплено (вода в доме) 11 человек эвакуированы 2 нуждаются в ПВР;

Пер. Коммунаров 2 дома подтоплено (вода в доме) 3 человека эвакуированы;

Ул. Набережная 7 домов подтоплено (вода в доме) 10 человек эвакуированы, из них 2 ребенка.

В ПВР 3 человека прибудут в вечернее время.

Электроэнергия отключена по ул. М. Горького, ул. Кузьмина.

05.07.21 16:40

По стоянию на 13:30 часов 5 июля сброс воды на ГТС составил сброс 340, 1 шлюз – 1700, 2 шлюз - 1700, 3 шлюз - 1500, отчет по рейке 6800.

Ул. М. Горького 15 домов подтоплено (вода в доме) 31 человек эвакуирован, из них 7 детей, 1 нуждается в ПВР;

Ул. Кузьмин 8 домов подтоплено (вода в доме) 11 человек эвакуированы 2 нуждаются в ПВР;

Пер. Коммунаров 2 дома подтоплено (вода в доме) 3 человека эвакуированы;

Ул. Набережная 7 домов подтоплено (вода в доме) 10 человек эвакуированы, из них 2 ребенка;

Ул. Привокзальная 1 дом, 2 человека эвакуированы.

В ПВР 3 человека прибудут в вечернее время.

05.07.21 15:40

АО ГАЗЕКС дежурный Пузей, 554 дома 831 человек в городском округе Нижняя Салда отключены от газоснабжения.

05.07.21 17:00

МУП «Салда энерго» дежурный Боровков, водоснабжение в городском округе Нижняя Салда не отключено.

05.07.21 18:24

По стоянию на 18:24 часов 5 июля сброс воды на ГТС составил сброс 350, 1 шлюз – 1700, 2 шлюз - 1700, 3 шлюз – 1500, отчет по рейке 7000.

05.07.21 20:40

ул. М. Горького 15 домов подтоплено (вода в доме) 31 человек эвакуирован, из них 7 детей;

ул. Кузьмин 8 домов подтоплено (вода в доме) 11 человек эвакуированы;

Пер. Коммунаров 2 дома подтоплено (вода в доме) 3 человека эвакуированы;

Ул. Набережная 7 домов подтоплено (вода в доме) 10 человек эвакуированы, из них 2 ребенка;

ул. Привокзальная 1 дом подтоплен 2 человека эвакуированы;

ул. П. Коммуны 1 дом подтоплен, 3 человека эвакуированы;

ул. Волкова 2 дома подтоплено, 3 человека эвакуированы;

ул. Терешкова 1 дом подтоплен 2 человека эвакуированы;

Итого: 37 домов подтоплено, 65 человек эвакуировано, из них 9 детей, 2 инвалида второй группы инвалидности (ходячие). Все эвакуированные жители от ПВР отказались.

Волонтеры, имеется одна лодка.

Так же к эвакуации готовы ул. П. Коммуны 3 дома 11 человек, ул. Терешкова 1 дом 3 человека.

05.07.21 21:50

По стоянию на 21:50 часов 5 июля сброс воды на ГТС составил сброс 370, 1 шлюз – 1700, 2 – шлюз 1700, 3 – шлюз 1500, отчет по рейке 7100.

06.07.21 09:00

По стоянию на 09:00 сброс воды на ГТС составил 370, 1 шлюз – 1700, 2 – шлюз 1700, 3 – шлюз 1500, отчет по рейке 7250 уровень 167,94.

Подтоплены придомовые территории 37 домов эвакуировано 65 чел. из них 9 детей . Дополнительно -2 инвалида (мобильные). От размещения в ПВР отказались, размещены у родственников.

06.07.21 16:00

По стоянию на 16:00 сброс воды на ГТС составил 330, 1 шлюз – 1400, 2 – шлюз 1400, 3 – шлюз 1500, отчет по рейке 7150 уровень 167,94 (117,35%).

По результатам мониторинга оперативной группой береговой линии в зоне подтопления и состояния придомовых территорий ухудшения ситуации по подтоплению придомовых территорий не выявлено.

Согласно прогноза, нач. отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мерпориятий ЦУКС Главного управления МЧС России по Свердловской области майора внутренней службы Н.Н. Коркина в ГО Нижняя Салда прогнозируется увеличение подтопленных жилых домов более 55 с населением до 80 человек.

Подготовлено:  ПВР №1 Гостиница «Салда» АО НИИМаш г. Нижняя Салда ул. Ломоносова,31 Директор Гостиницы «Салда» АО НИИМаш Зайцева Алёна Филипповна тел. 8 (34345) 3-64-49., вместимость, 56 чел.

ПВР №8 МАОУ «ООШ с. Акинфиево» с.Акинфиево, ул. Центральная,52 Директор МАОУ ООШ с. Акинфиево Волгина Татьяна Германовна

тел. 8 (34345) 4-72-88, вместимость, 50 чел.

Питание МУП КШП (Комбинат школьного питания) Директор Галиакберова

Елена Филаритовна ,тел.950-646-66-80.

Медицинское обеспечение ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» г. Нижняя Салда ул. Луначарского 145 50 койко-мест. И.о.главного врача Ямангулов Владимир Янузакович тел. 8 (34345)3-34-03.

Проведено заседание КЧС в 10:30.

Проведена в 14:00 встреча с пострадавшими в МУ «ГДК им. В.И. Ленина» под руководством главы городского округа Нижняя Салда Матвеева А.А.

Очищен от мусора 3 затвор ГТС Н.Салда , вывезено МУП «Чистый город» 20 м3.

Производится информирование населения путём размещения информации в СМИ и на сайте г.Н.Салда и сайте Городской вестник , а также путём объезда населения.

06.07.21 19:00

По результатам мониторинга, оперативной группой ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», береговой линии в зоне подтопления и состояния придомовых территорий обнаружено освобождение от воды 9 придомовых территорий 15 человек , детей нет.

Подтоплены придомовые территории 28 домов эвакуировано 55 чел. из них 9 детей . Дополнительно -2 инвалида (мобильные). От размещения в ПВР отказались, размещены у родственников.

Изменения данных по ГТС Нижняя Салда нет.

06.07.21 21:45

Сброс воды на ГТС составил 320, 1 шлюз – 1400, 2 – шлюз 1400, 3 – шлюз 1500, отчет по рейке 6950 уровень 167,64 (117,86%)

07.07.21 04:00

Сброс воды на ГТС составил 300, 1 шлюз – 1300, 2 – шлюз 1300, 3 – шлюз 1400, отчет по рейке 6800 уровень 167,49 (110,77%)

07.07.21 09:00

По результатам мониторинга, оперативной группой ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», береговой линии в зоне подтопления и состояния придомовых территорий обнаружено освобождение от воды дополнительно 26 придомовых территорий 51 человек, детей 12.

Подтоплены 16 придомовых территорий эвакуировано 24 чел. из них 1 детей. Дополнительно -2 инвалида (мобильные). От размещения в ПВР отказались, размещены у родственников.

Изменения данных по ГТС Нижняя Салда нет.

07.07.21 09:45

В администрации проходит заседание КЧС.

07.07.21 13:00

Сброс воды на ГТС составил 300, 1 шлюз – 1300, 2 – шлюз 1300, 3 – шлюз 1400, отчёт по рейке 6800 уровень 167,09 (101,99%)

Начал работу мобильный пункт приёма граждан.

От граждан поступило 35 заявлений о получении пособий.

07.07.21 15:40

Сброс воды на ГТС составил 280, 1 шлюз – 1300, 2 шлюз – 1300, 3 шлюз –1400, отчёт по рейке 6000 уровень 166,69 (93,32%)

Принято заявок от населения на откачку воды и просушку помещений – 14.

От волонтёров поступило 5 дренажных насосов для откачки воды.

Ул. Кузьмина и Горького восстановлено электроснабжение.

Подтопленных домов – 0.

Остаются подтопленными 16 приусадебных участков.

07.07.21 18:10

Сброс воды на ГТС составил 280, 1 шлюз – 1300, 2 шлюз – 1300, 3 шлюз –1400, отчёт по рейке 6000 уровень 166,69 (93,32%).

ОГ ЕДДС проведён обход 45 дворов и территорий, выявлены потребности населения и возможность оказания помощи населению, в том числе по уборке домов и территорий.

От граждан поступило 46 заявлений (102 чел.) о получении пособий.

На 08.07.21 запланировано получение 70 продуктовых пакетов, 70 пледов, 1000 пятилитровых бутылей воды, которые после доставки незамедлительно будут переданы населению.

Проведение проверки по поступившим заявлениям от граждан на получение пособий, выплаты будут производиться после проверки.

Откачка воды и просушка помещений, уборка мусора и наносов силами волонтёров и работников МУП «Салдаэнерго».

07.07.21 21:30

Сброс воды на ГТС составил 280, 1 шлюз – 1300, 2 шлюз – 1300, 3 шлюз –1400, отчёт по рейке 6000 уровень 166,69 (93,32%).

08.07.21 00:05

Сброс воды на ГТС составил 260, 1 шлюз – 1200, 2 шлюз – 1200, 3 шлюз –1350, отчёт по рейке 6000 уровень 166,69 (93,21%).

08.07.21 02:00

Сброс воды на ГТС составил 260, 1 шлюз – 1200, 2 шлюз – 1200, 3 шлюз –1350, отчёт по рейке 6000 уровень 166,69 (93,21%).

08.07.21 04:00

Сброс воды на ГТС составил 260, 1 шлюз – 1200, 2 шлюз – 1200, 3 шлюз –1350, отчёт по рейке 6000 уровень 166,69 (93,21%).

08.07.21 06:00

Сброс воды на ГТС составил 180, 1 шлюз – 1000, 2 шлюз – 1000, 3 шлюз –1000, отчёт по рейке 5900 уровень 166,59 (91,02%).

08.07.2021 08.49

Сброс воды на ГТС составил 110, 1 шлюз – 600, 2 шлюз – 600, 3 шлюз – 600, отчет по рейке 5700, уровень 166,39 (86,63 %).

08.07.2021 12.00

ОГ ЕДДС проведён обход 43 дворов и территорий, выявлены потребности населения и возможность оказания помощи населению, в том числе по уборке домов и территорий. В том числе 14 домов нуждаются в откачке воды, 7 домов в просушке помещений, 13 домов в уборке территории.

Установлены контейнеры МУП «Чистый Город» для сбора мусора.

От граждан поступило 74 заявлений о получении пособий.

В настоящий момент волонтерами Ресурсным центром добровольцев Силы Урала предоставлено 5 дренажных насосов, 70 пакетов с продовольственным питанием, 70 пледов, 1000 бутылок по 5 литров бутилированной воды.

Волонтеры Ресурсного центра добровольцев Силы Урала (г. Екатеринбург), Общероссийского Народного Фронта (г. Екатеринбург) и волонтеры ГО Нижняя Салда в общем количестве 25 чел. приступили к выдаче пострадавшим продуктовых наборов.

Волонтеры ГО Нижняя Салда от Управления молодежной политики и спорта, от молодежной организации АО «НИИМаш» в количестве 17 чел. приступили к уборке территории по ул. Максима Горького.

08.07.2021г с 12.30. работы по откачке воды на очистных сооружениях ГО Нижняя Салда проводят ПЧ №20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО №20» и ОТРЯД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ N 9 МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГПС) № 11 г. Нижний Тагил автомобилями ПНС 110 и АР 2.

Подвоз воды МУП «Салдаэнерго» в соответствии с графиком на ул. М. Горького 18.00, ул. Кузьмина 19.00.

08.07.2021 г. на 12.30 подтопленных территорий нет.

Оперативный дежурный отдела ЕДДС

МКУ «Управление гражданской защиты

ГО Нижняя Салда» О.В. Собянин